## Лист1
Deviz de cheltuieli pentru Achiziționarea și Montarea/Conectarea Cazanelor pe combustibil Solid și a Centralelor Termice pe Gaz inclusiv Radiatoare și Traseu de alimentare Tur-Retur
Lucrările vor fi executate în localitățile din Raioanele: Soroca, Rezina
Raionul Soroca, orașul Soroca
Materiale și Lucrări ce urmează a fi executate: |  |  |  |  | Oferta Prezentată (Pe scurt)
Numărul obiectului | DESCRIERE/SPECIFICAȚII | un | Cantitate | Dimensiuni | Preț unitar, MDL cu TVA inclus | Total per poziție
1 | Lucrări
1.1. | Centrală termică convențională pe gaz (suprafața casei 80 m2) | buc | 1
1.2. | Coș de fum | buc | 1 | Lungime aprox. 2m
1.3. | Accesorii pentru montare și conectare | buc | 1
1.4. | Montare și Conectare Centrală termică convențională | buc | 1
1.5. | Transportarea la destinație a Materialelor și a Echipamentului
Total MDL
Raionul Rezina, orașul Rezina
Oferta Prezentată (Pe scurt)
Numărul obiectului | DESCRIERE/SPECIFICAȚII | un | Cantitate | Dimensiuni | Preț unitar, MDL cu TVA inclus | Total per poziție
2 | Lucrări
2.1. | Centrală termică în condensare 24kw | buc | 1
2.2. | Demontare centrală termică veche | buc | 1
2.3. | Accesorii pentru montare și conectare centrală termică nouă | buc | 1
2.4. | Montare centrală termică în condesare | buc | 1
2.5. | Radiator din oțel | buc | 1 | Lungime 800 * Înălțime 500
2.6. | Uscător de prosoape | buc | 1 | Lățime 500 * Înălțime 900
2.7. | Demontare radiator vechi | buc | 1
2.8. | Demontare uscător de prosoape vechi | buc | 1
2.9. | Montare Radiator | buc | 1 | Lungime 800 * Înălțime 500
2.10. | Montare uscător de prosoape | buc | 1 | Lățime 500 * Înălțime 900
2.11. | Transportarea la destinație a Materialelor și a Echipamentului | buc
Total MDL
Raionul Rezina, orașul Rezina
Materiale și Lucrări ce urmează a fi executate: |  |  |  |  | Oferta Prezentată (Pe scurt)
Numărul obiectului | DESCRIERE/SPECIFICAȚII | un | Cantitate | Dimensiuni | Preț unitar, MDL cu TVA inclus | Total per poziție
3 | Lucrări
3.1. | Convector pe gaz (Suprafața 30m2) | buc | 1
3.2. | Montare și Conectare Convector pe gaz | buc | 1
3.3. | Transportarea la destinație a Materialelor și a Echipamentului
Total MDL
Raionul Rezina, orașul Rezina
Materiale și Lucrări ce urmează a fi executate: |  |  |  |  | Oferta Prezentată (Pe scurt)
Numărul obiectului | DESCRIERE/SPECIFICAȚII | un | Cantitate | Dimensiuni | Preț unitar, MDL cu TVA inclus | Total per poziție
4 | Lucrări
4.1. | Centrală termică convențională 24kw | buc | 1
4.2. | Demontare centrală termică veche | buc | 1
4.3. | Accesorii pentru montare și conectare | buc | 1
4.4. | Montare și Conectare Centrală termică convențională | buc | 1
4.5. | Transportarea la destinație a Materialelor și a Echipamentului | buc | 1
Total MDL
Raionul Rezina, orașul Rezina
Materiale și Lucrări ce urmează a fi executate: |  |  |  |  | Oferta Prezentată (Pe scurt)
Numărul obiectului | DESCRIERE/SPECIFICAȚII | un | Cantitate | Dimensiuni | Preț unitar, MDL cu TVA inclus | Total per poziție
5 | Lucrări
5.1. | Centrală termică convențională (Suprafața casei 90m2) | buc | 1
5.2. | Demontare centrală termică veche | buc | 1
5.3. | Accesorii pentru montarea centralei termice | buc | 1
5.4. | Montare centrală termică | buc | 1
5.5. | Radiator din oțel | buc | 2 | Lungime 800 * Înălțime 500
5.6. | Montare Radiator din oțel | buc | 2 | Lungime 800 * Înălțime 500
5.7. | Radiator din oțel | buc | 2 | Lungime 1200 * Înălțime 500
5.8. | Montare Radiator din oțel | buc | 2 | Lungime 1200 * Înălțime 500
5.9. | Transportarea la destinație a Materialelor și a Echipamentului
Total MDL
Total în MDL, la cota TVA inclus
Timpul estimat al executării lucrărilor (zile) Termen solicitat 21 zile calendaristice
Garanția oferită pentru execuția lucrărilor cel puțin 24 (luni)
Intocmit
(funcţia, semnătura, data)
Verificat
(funcţia, semnătura, data)